[Inicio] → [Identificar Producto] → [Consultar Tabla] → [Obtener Código Producto]

↓

[Verificar Fecha] → [Formatear AAMMDD] → [Registrar Operador] → [Concatenar Código]

↓

[Etiquetar Producto] → [Registrar en Log] → [Verificar por Supervisor] → [Fin]

RECEPCIÓN → LIMPIEZA → INSPECCIÓN → ARMADO → EMPAQUE → ESTERILIZACIÓN

↓          ↓          ↓          ↓         ↓           ↓

[Registro 1] [Registro 2] [Registro 3] [Registro 4] [Registro 5] [Registro 6 + Código]

↓

ALMACENAMIENTO → DISTRIBUCIÓN → USO → MONITOREO → RETIRO (si aplica)

↓           ↓           ↓         ↓           ↓

[Registro 7]  [Registro 8] [Registro 9] [Auditoría] [Acción Correctiva]

[Inicio]

↓

[Recepción MP] → [Registro Lote Proveedor] → [Codificación Interna]

↓

[Procesamiento] → [Registro por Etapa] → [Asignación Lote]

↓

[Esterilización] → [Código Único IT-EST-001] → [Registro Parámetros]

↓

[Almacenamiento] → [Control FIFO] → [Segregación por Lote]

↓

[Distribución] → [Registro Destino] → [Firma Cliente]

↓

[Fin]
Etapa	Qué se Traza	Cómo se Traza	Responsable

Recepción	Materias Primas	Lote proveedor, Certificado	Almacén

Preparación	Productos en proceso	Nº lote interno, Cantidad	Operador

Esterilización	Producto terminado	Código único (IT-EST-001)	Operador

Almacén	Stock disponible	FIFO, Fecha caducidad	Almacén

Distribución	Producto entregado	Destino, Cliente, Fecha	Logística

1. RUTA MAESTRA (CICLO DE VIDA COMPLETO)

[Inicio: Donación/MP] → [Recepción & Triaje] → [Procesamiento] → [Banco/Liofilización]

↓                          ↓                       ↓                           ↓

[FO-LC-17]                [FO-LC-18/19]            [FO-LC-20/42]               [FO-LC-22/43]

↓

[Control Calidad] → [Liberación Lote] → [Acondicionamiento] → [Almacén PT]

↓                        ↓                        ↓                        ↓

[FO-LC-41/44]           [FO-LC-32]              [FO-LC-31]                [FO-OP-20]

↓

[Venta/Pedido] → [Picking/Surtido] → [Logística/Entrega] → [Fin: Cliente]

↓                       ↓                        ↓

[FO-OP-15]               [FO-OP-16]              [FO-OP-17]

2. RUTA DETALLADA: PRODUCCIÓN Y LIBERACIÓN

[Inicio: Recepción]

↓

[Registro Datos Clínicos] → [Generar ID Materia Prima] → [Evaluación Macro]

[FO-LC-17]                                                 [FO-LC-18]

↓

¿Es Celular o Acelular?

↙                                 ↘

[CELULAR]                          [ACELULAR]

[Digestión/Explante]               [Lavado/Liofilización]

[FO-LC-20]                         [FO-LC-42 / 43]

↓                                     ↓

[Cultivo & Pases]                  [Tamizado & Dosificación]

[FO-LC-21]                         [FO-LC-42]

↓                                     ↓

[Crio-Preservación]                [Envío Esterilización]

[FO-LC-22 / 23]                    [FO-LC-45]

↘                                ↙

[CONSOLIDACIÓN DE LOTE]

↓

[Generación Lote PT] → [Asignar Caducidad] → [Código Barras Único]

[FO-LC-29 / 30]

↓

[Pruebas Analíticas] → [Revisión Documental] → [DICTAMEN FINAL]

[FO-LC-41/44]          [FO-LC-16 Resumen]         [FO-LC-32]

3. RUTA DETALLADA: FLUJO COMERCIAL Y LOGÍSTICO

[Solicitud Cliente]

↓

[Pedido Maestro] → [Validar Stock] → [Autorización Venta]

[FO-OP-15]         [FO-LC-24]            (Gerencia)

↓

[Orden Surtido] → [Picking Almacén] → [Validación Cadena Frío]

[FO-OP-16]         (Ubicación/Lote)     (Geles/Hielera)

↓

[Empaque Final] → [Liberación Salida] → [Generar Guía/Ruta]

[FO-OP-16]         [FO-OP-20]

↓

[Entrega Física] → [Firma de Recibido] → [Archivo Digital]

[FO-OP-17]         (Cliente)               (Sistema V1)

TABLA DE TRAZABILIDAD (RESPONSABILIDADES)

| Etapa | Qué se Traza | Cómo se Traza (Documento) | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Ingreso | Donante, Tejido, Sangre | FO-LC-17, FO-LC-18 | Recepción / Calidad |
| Proceso | Línea Celular, Pases, Medios | FO-LC-20, FO-LC-21, FO-LC-40 | Producción / Banco |
| Banco | Ubicación (Caja/Tanque), Vial | FO-LC-22, FO-LC-23 | Coordinador Banco |
| Calidad | Esterilidad, Endotoxinas, Lote | FO-LC-41, FO-LC-44, FO-LC-32 | Aseguramiento Calidad |
| Lote PT | Cantidad, Presentación, Caducidad | FO-LC-29, FO-LC-30, FO-LC-31 | Producción / Calidad |
| Venta | Cliente, Pedido, Lote Asignado | FO-OP-15, FO-OP-16 | Ventas / Almacén |
| Entrega | Cadena de Frío, Recepción | FO-OP-17 | Logística / Mensajería |

abla de Control Documental del Sistema Xelle V1

| Etapa | Código | Nombre del Formato | PR / IT (Referencia) | Función Crítica / Lógica JS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. COMERCIAL | FO-OP-15 | Pedido Maestro | PR-COM-01 (Gestión de Ventas) | Entrada: Registra solicitud del cliente y define ruta de producción (Stock vs Fabricación). |
|  | FO-OP-16 | Orden de Surtido | IT-LOG-02 (Picking y Packing) | Logística: Instrucción automatizada al almacén para preparar el pedido validado. |
| 2. INGRESO LAB | FO-LC-17 | Recepción Muestras | PR-PRO-01 (Recepción MP) | Trazabilidad: Genera ID único de donante y valida condiciones de llegada (Temp, Hora). |
|  | FO-LC-18 | Evaluación Macro | IT-CAL-03 (Inspección Tejidos) | Filtro Físico: Evalúa integridad y características morfológicas para aceptar/rechazar tejido. |
|  | FO-LC-19 | Evaluación Calidad | PR-CAL-02 (Liberación MP) | Filtro Biológico: Semáforo de seguridad (Serología negativa) previo al ingreso a áreas limpias. |
|  | FO-LC-16 | Resumen Recepción | PR-SGC-05 (Revisión Lote) | Cover Sheet: Consolida FO-17, 18 y 19. Es la "llave" que autoriza el inicio del proceso. |
| 3. PRODUCCIÓN | FO-LC-20 | Procesamiento | PR-PRO-02 (Aislamiento Celular) | Núcleo: Transforma MP en Lote de Cultivo. Genera códigos padre (ej. TPL-DG). |
|  | FO-LC-21 | Bitácora Cultivo | IT-PRO-05 (Expansión Celular) | Genealogía: Controla la descendencia (P0 -> P1), medios usados y cosecha final. |
|  | FO-LC-40 | Prep. Medios | IT-SOP-01 (Prep. Soluciones) | Soporte: Genera lotes internos de medios/soluciones con cálculo de caducidad. |
|  | FO-LC-40-B | Prep. Medios (Var) | IT-SOP-01 (Filtración) | Variante: Registro específico para procesos que requieren filtración estéril/autoclave. |
|  | FO-LC-25 | Bitácora Medios | IT-SOP-02 (Uso Diario) | Control: Registro rápido de consumo diario de medios preparados en planta. |
| 4. BANCO / CRIO | FO-LC-22 | Crio Banco | IT-BCO-01 (Mapa Criogénico) | Visual: Interfaz gráfica (Grid 10x10) para gestión de ubicación por colores/pases. |
|  | FO-LC-23 | Bitácora Crio | PR-BCO-02 (Gestión Inventario) | Inventario: Control estricto de entradas/salidas del tanque de nitrógeno (FIFO). |
| 5. PRODUCTO | FO-LC-29 | Lote Celular | PR-PRO-03 (Prod. Terminado Celular) | Conversión: Cosecha -> Producto Final (Stem/Hybrid). Calcula caducidad corta (+4 días). |
|  | FO-LC-30 | Lote Acelular | PR-PRO-04 (Prod. Acelular) | Conversión: Para productos estables (Exosomas). Calcula caducidad larga (1-2 años). |
|  | FO-LC-31 | Registro Lote | IT-PRO-08 (Acondicionamiento) | Empaque: Registro del proceso de etiquetado y envase secundario/terciario. |
|  | FO-LC-42 | Liofilización Placenta | IT-PRO-09 (Liofilización) | Proceso Especial: Bitácora de parámetros críticos (Vacío, Temp) para polvo de placenta. |
|  | FO-LC-43 | Liofilización MC | IT-PRO-10 (Liof. Medios) | Proceso Especial: Transformación de Medios Condicionados líquidos a polvo estable. |
| 6. INVENTARIO | FO-LC-24 | Dosificación | PR-LOG-01 (Control Stock) | Calculadora: Suma viales producidos al Stock Global disponible para el equipo comercial. |
| 7. SOPORTE | FO-LC-26 | Esterilización | IT-SOP-03 (Esterilización) | Validación: Bitácora de ciclos de carga de Autoclave/Horno con testigo biológico. |
|  | FO-LC-27 | Control Equipos | PR-MAN-01 (Plan Mantenimiento) | Vida Útil: Historial de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos críticos. |
|  | FO-LC-28 | Uso Equipos | IT-MAN-02 (Limpieza y Uso) | Trazabilidad: Registro diario de quién usó qué equipo y para qué lote. |
| 8. CALIDAD | FO-LC-41 | Control Micro | PR-CAL-04 (Microbiología) | Analítica: Registro de resultados de cultivos (Aerobios/Anaerobios/Hongos). |
|  | FO-LC-44 | Liberación Flasks | IT-CAL-05 (Lib. Intermedia) | Dictamen: Calidad libera o rechaza etapas intermedias (Flasks/Viales) para continuar. |
|  | FO-LC-32 | Liberación Lote | PR-CAL-06 (Lib. Producto Final) | Certificado: Documento final donde QA aprueba la venta del lote (COA interno). |
|  | FO-LC-45 | Embalaje | IT-LOG-03 (Envío Esterilización) | Externo: Control de envío y recepción de material a irradiación externa. |
| 9. SALIDA | FO-OP-20 | Liberación Almacén | PR-LOG-04 (Salida Almacén) | Baja: Descuento definitivo del inventario físico y transferencia a logística. |
|  | FO-OP-17 | Nota de Remisión | PR-COM-02 (Entrega Cliente) | Legal: Documento fiscal/legal de entrega al cliente con acuse de recibo y conformidad. |